档案室密集架购买需求说明

为确保采购工作有据可依，现对密集架购买需求说明如下：

一、档案密集架占地面积约为100平方米。

二、密集架最高限价为18万元。

三、购买三类手动密集架：底图、财务和文书密集架，三类密集架的设计比例约为5%、30%和65%，具体规格参照国家标准，结合房间具体情况设计。

四、供货商资质：具备ISO9001（质量管理体系）、4001（环境管理体系）、8001（职业健康安全管理体系）认证资质，具有我院所需三类密集架规格尺寸齐全的检验报告。

五、供应商除了供应密集架外，还要根据库房布局（见附件）提供遵循《档案馆建筑设计规范》的密集架设计方案，设计出来的密集架不低于100立方米。此外，供应商应提供运输、搬运、安装调试、终身维护等服务，有不低于15年的质保期。

七、档案密集架钢材质量符合《中华人民共和国行业标准DA/T7－92直列式档案密集架》要求，组装完成后，密集架表面光滑、平整，无伤痕。

附件：库房布局